## 朗威
序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 支持的实验
1 | 多用力学轨道系统套件 | 朗威/国产 | LW-Q730 | 配合相应的传感器及器材，可进行力学、运动学有关实验： 测量物体运动的平均速度；验证牛顿第二定律；从v-t图求加速度；研究匀速直线运动；研究匀加速直线运动的规律；受迫振动研究；瞬时速度的测量；平均速度的测量；平均速度与瞬时速度的关系；加速度的测量；功和能；探究物体动能大小与哪些因素有关；验证动量守恒定律；验证动量定理（变力）；验证动量定理（恒力）；验证电磁阻尼等实验。
2 | 光电数码轨道装置 | 朗威/国产 | LW-Q732 | 测定位移与速度；从v-t图求加速度；牛顿第二定律；弹簧振子的振动图像；受迫振动；动量守恒等实验。
3 | 光电计时测距实验器套件(π系统) | 朗威/国产 | LW-Q756 | 测定位移与速度、从V-t图上求加速度、牛顿第二定律、弹簧振子的振动图像、受迫振动、动量守恒等实验。
4 | 向心力实验器装置 | 朗威/国产 | LW-Q859 | 配合力传感器和光电门传感器，可研究向心力与角速度、质量以及运动半径的关系。
5 | 无线向心力实验器装置 | 朗威/国产 | LW-Q711 | 可在水平、倾斜、垂直平面内研究向心力与角速度、质量以及运动半径的关系。
6 | 机械能守恒实验器I | 朗威/国产 | LW-5304 | 验证机械能守恒定律（定性+定量）
7 | 机械能守恒实验器Ⅱ | 朗威/国产 | LW-Q740 | 验证机械能守恒定律（定量）
8 | 力的分解合成实验器 | 朗威/国产 | LW-5305 | 配合力传感器，可完成力的合成与分解实验。
9 | 斜面上力的分解实验器装置 | 朗威/国产 | LW-Q721 | 斜面上力的分解实验
10 | 智能力盘装置 | 朗威/国产 | LW-Q836 | 动态条件下研究力的分解实验
11 | 魔板-凹凸桥实验器 | 朗威/国产 | LW-Q858-10 | 研究物体运动过程中受力与所处位置之间关系。
12 | 浮力定律实验器装置 | 朗威/国产 | LW-6327 | 配合力传感器，可探究影响浮力大小的因素等实验。
13 | 摩擦力实验器装置 | 朗威/国产 | LW-6341 | 配合力传感器，可研究影响滑动摩擦力大小的因素、研究最大静摩擦力等实验。
14 | 二力平衡实验器装置 | 朗威/国产 | LW-Q875 | 配合力传感器C，完成二力平衡实验
15 | 流体压强实验器装置 | 朗威/国产 | LW-Q733 | 配合相对压强传感器，可完成伯努利定律的演示和实验探究、研究流体压强与流速的关系等实验。
16 | 远红外加热器装置 | 朗威/国产 | LW-5311 | 配合相应的传感器及器材，可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容、水的沸腾等高精度热学定量实验
17 | 查理定律实验器装置 | 朗威/国产 | LW-6333 | 配合压强传感器、快速温度传感器和远红外加热器，可探究气体压强与温度的关系。
18 | 热胀冷缩实验器装置 | 朗威/国产 | LW-6326 | 配合力传感器，可完成金属的热胀冷缩实验。
19 | 压缩气体做功实验器装置 | 朗威/国产 | LW-6334 | 研究气体压缩或膨胀时温度的变化、压缩气体做功实验、气体对外做功实验
20 | 摩擦做功实验器装置 | 朗威/国产 | LW-6340 | 配合温度传感器，可完成摩擦做功使温度升高等实验。
21 | 热辐射的吸收实验器装置 | 朗威/国产 | LW-Q723 | 配合温度传感器，可比较不同颜色的吸热能力等实验。
22 | 音频信号发生器装置 | 朗威/国产 | LW-Q709 | 配合声波/声级传感器，可完成声音三要素研究、声音的频谱分析等实验。
23 | 光学套件 | 朗威/国产 | LW-5211 | 配合相对光照度分布传感器，可完成光的单缝衍射、双缝干涉分布图像等实验。
24 | 匀强磁场螺线管装置 | 朗威/国产 | LW-5308 | 配合相应的传感器和器材，可完成测量通电螺线管内部的磁场分布、螺线管磁场强度测量等实验。
25 | 高灵敏度线圈装置 | 朗威/国产 | LW-Q813 | 配合微电流传感器，可完成切割地磁场产生的感生电流、对比检测不同电器的电磁辐射强度等实验。
26 | 玻璃导电实验器装置 | 朗威/国产 | LW-6328 | 配合微电流传感器，可完成玻璃导电实验。
27 | 温差电流实验器装置 | 朗威/国产 | LW-6329 | 配合微电流传感器，可完成温差电流实验。
28 | 热辐射实验器装置 | 朗威/国产 | LW-6330 | 配合微电流传感器，可完成对热辐射引起的电流变化研究。
29 | 地磁场发电机装置 | 朗威/国产 | LW-6332 | 配合微电流传感器，可完成测量并描绘线圈旋转时切割地磁场产生的电流，研究地磁发电。
30 | EXB系列电学实验板V2.0 | 朗威/国产 | LW-6337 | 配合相应的传感器，可完成欧姆定律、小灯泡的伏安特性曲线、电阻定律、电容充放电、LC 振荡电路、测电池的电动势和内阻等3多个初高中经典电学实验
31 | 安培力实验器装置套件 | 朗威/国产 | LW-6342 | 配合微力传感器和电流传感器，可研究安培力与导线长度、电流大小与磁场夹角的关系。
32 | 安培力实验器装置套件V2.0 | 朗威/国产 | LW-Q735 | 配合微力传感器和电流传感器，可研究安培力与导线长度、供电电流、电流方向与磁场夹角、磁场强度的关系。
33 | 电阻定律实验器 | 朗威/国产 | LW-6343 | 配合多量程电流传感器、多量程电压传感器，可研究导体的电阻与长度、横截面积、材料的关系。
34 | 多功能学生电源V2.0 | 朗威/国产 | LW-Q708 | 可为电学、磁学、运动学等多个实验提供电源，如安培力研究、观察电容器充放电过程、观察振荡电路中电压的波形、伏安法测电阻、验证欧姆定律、研究通电螺线管中心轴线上磁感应强度的分布规律、受迫振动等实验。
35 | 智能电源 | 朗威/国产 | LW-Q720 | 探究感生电动势与磁通量变化率的关系
36 | 逻辑电路实验器V2.0A | 朗威/国产 | LW-6338 | 完成复杂的数字电路、自动控制、逻辑电路实验
37 | 逻辑电路实验器V2.0B | 朗威/国产 | LW-6312 | 完成复杂的数字电路、自动控制、逻辑电路实验
38 | 低频信号发生器V2.0 | 朗威/国产 | LW-Q710 | 配合相应的传感器和器材，可完成对电信号波形分析，RC、RL 移相实验，三极管放大电路，李萨如图形等实验。
39 | 法拉第电磁感应实验器I | 朗威/国产 | LW-Q812 | 研究动生电动势E与导体切割磁感线速度v之间的关系、研究动生电动势E与线圈匝数n之间的关系、研究动生电动势与磁场强度B的关系
40 | 法拉第电磁感应实验器Ⅱ | 朗威/国产 | LW-Q828 | 探究感生电动势与磁通量变化率的关系
41 | 电磁波传播实验器V2.0 | 朗威/国产 | LW-Q745 | 配合电压传感器和电磁波传播实验器V2.--接收模块，可研究电磁波的产生及传播。
42 | 焦耳定律实验器 | 朗威/国产 | LW-Q726 | 配合温度传感器、电流传感器或多量程电流传感器，可探究验证焦耳定律。
43 | 电磁铁实验器 | 朗威/国产 | LW-Q727 | 配合磁感应强度传感器或三维磁感应强度传感器，可完成影响电磁铁磁性强弱的因素研究。
44 | 真空铃实验器 | 朗威/国产 | LW-Q876 | 研究声音产生的条件和传播的条件
45 | 自动控制开关装置 | 朗威/国产 | LW-0803 | 自动控制开关装置
46 | 自动控制执行器 | 朗威/国产 | LW-0702 | 自动控制执行器
47 | 光敏传感器控制电路 | 朗威/国产 | LW-SC001 | 通过传感器所采集到的数据来控制执行器的运行。
48 | 声敏传感器控制电路 | 朗威/国产 | LW-SC002 | 通过传感器所采集到的数据来控制执行器的运行。
49 | 热敏传感器控制电路 | 朗威/国产 | LW-SC003 | 通过传感器所采集到的数据来控制执行器的运行。
50 | 计数传感器控制电路 | 朗威/国产 | LW-SC004 | 通过传感器所采集到的数据来控制执行器的运行。
51 | 计时传感器控制电路 | 朗威/国产 | LW-SC005 | 通过传感器所采集到的数据来控制执行器的运行。
52 | 滴定实验装置 | 朗威/国产 | LW-C837 | 配合pH传感器、电导率传感器等，可完成酸碱中和滴定、电导率滴定等实验。
53 | 气液相密封实验器 | 朗威/国产 | LW-Q749 | 配合生化类传感器，可完成植物光合作用、蒸腾作用、呼出气体与外界气体的比较、种子萌发、呼吸作用、研究温度对变温动物呼吸作用的影响、设计制作生态瓶、香烟燃烧产物探究、酶的特性等实验。
54 | 袖珍生化密封实验器 | 朗威/国产 | LW-Q716 | 配合生化类传感器，可完成探究蒸腾作用强弱与叶片面积关系、不同光照强度对植物蒸腾作用的影响、研究种子的呼吸作用、叶绿体是植物光合作用的场所等实验。
55 | 稀释池装置 | 朗威/国产 | LW-Q739 | 配合pH传感器、电导率传感器或多量程电导率传感器等，可完成盐类水解影响因素的研究、冰醋酸的稀释等稀释性实验。
56 | 多向转接头装置 | 朗威/国产 | LW-5310 | 固定零件，将传感器固定于铁架台等传统设备上。
57 | 磁力固定座装置 | 朗威/国产 | LW-6336 | 用于固定较大型实验器材。
58 | 多用途生化传感器支架A | 朗威/国产 | LW-Q731 | 生物、化学传感器电极专用支架。
59 | 多用途生化传感器支架B | 朗威/国产 | LW-Q743 | 生物、化学传感器电极专用支架。
60 | 等势线描绘仪 | 朗威/国产 | 定制 | 等势线描绘
61 | 学生健康指标测量套件 | 朗威/国产 | LW-SI801 | 学生健康指标测量
62 | 百变电路 | 朗威/国产 | LW-SI811 | 可完成教材要求的或者创意电路，如“灯亮了”、“串联电路”、“并联电路”、“调光电路”、“楼道灯”、“欧姆定律”、“继电器”、“光控灯”等实验电路。
63 | 空气消毒机 | 朗威/国产 | Y200 | 空气消毒机
64 | 火箭飞行记录仪 | 朗威/国产 | LW-SI806 | 可实现对火箭模型飞行数据的记录、存储和查看功能，可记录火箭模型飞行过程中的 1 个数据：最大高度、最大速度、助推时间、最大加速度、平均加速度、熄火到最高点时间、最高点到释放降落伞时间、释放降落伞的高度、匀减速度、降落时间。
65 | 方块电路-高中学生版 | 朗威/国产 | LW-SI816 | 串联电路、并联电路、调光电路、调速电路、楼道灯、光控电路、温控电路、欧姆定律、电容充放电、测量水果电池的电动势和内阻、测干电池的电动势和内阻、描绘小灯泡的U-I特性曲线（分压法）、描绘电阻的U-I特性曲线（分压法）、描绘二极管的U-I特性曲线（分压法）、测量小灯泡的额定功率、LC振荡电路、楞次定律等电路。
66 | 无人船水上实验室套件 | 朗威/国产 | LW-SI804 | 实时监测海洋、湖泊或河流等水域的地理位置（GPS 定位）、水质参数（pH、溶解氧、电导率、水温和盐度等）及当前环境的气象参数（气温、气压、湿度、风速、风向、可见光及紫外线等级等）。
67 | 趣味电路创新实验与设计资源包 | 朗威/国产 | LW-SI808 | 电源指示灯、紧急呼叫器、电容充放电演示器、手控彩灯、自动延时灯、自动小夜灯、热敏报警器、简易刷卡器、自动小风扇、防盗报警器、视力保护提醒器、节日循环彩灯、电场探测器、简易水质探测器、简易声音探测器等。
68 | 智能控制创新实验与设计资源包 | 朗威/国产 | LW-SI809 | 循环彩灯、多变彩虹灯、计时交通灯、磁控倒计时器、变频风扇、分级噪声计、数显温度计、红外遥控数字显示器、数字秒表、百变闪字棒、音乐编辑播放器、定时提醒器等。
69 | DIS超级模块 | 朗威/国产 | LW-Q870 | “温控风扇”、“平衡车”、“共享锁”、“模块手机”等编程实验。
70 | 魔板(电磁定位系统 ) | 朗威/国产 | LW-Q858 | 平抛运动、斜抛运动、离心轨道、自由落体运动、圆周运动、阻尼振动、运动的合成、单摆、机械能守恒实验。
71 | 作用力与反作用力实验器 | 朗威/国产 | LW-Q862 | 研究力的相互作用/牛顿第三定律实验。
72 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 朗威/国产 | LW-Q868 | 电磁感应与楞次定律实验
73 | 流速温度仪 | 朗威/国产 | LW-Q757 | 水流速测量、湿地生态研究、地表径流随气候和季节的变化、沿岸海流的规律研究、深度对水温的影响等。
74 | 在线式电子天平 | 朗威/国产 | LW-F806 | 测量物体质量、验证浮力定律、验证质量守恒定律
75 | 冰水互变实验器 | 朗威/国产 | LW-Q863 | 水结冰过程中的温度变化、冰融化为水过程中的温度变化及过冷水研究等实验
76 | 斜面作用实验器 | 朗威/国产 | LW-Q864 | 研究斜面省力实验
77 | 数字化校园气象站装置 | 朗威/国产 | LW-W3000 | 测量环境的气温、气压、空气湿度、土温、风速、风向、雨量、蒸发、太阳辐射等
78 | 摆的秘密实验器 | 朗威/国产 | LW-XQ780 | 测量摆的摆动次数实验、测量单摆周期、用电压传感器演示单摆振动图像、单摆法测重力加速度、研究单摆周期与摆长的关系等
79 | 小型材料试验机 | 朗威/国产 | LW-XQ786 | 测量比较不同材料（如纸张、丝毛、叶片等）或同种材料不同形状的抗拉强度
80 | 热传导实验器 | 朗威/国产 | LW-XQ782 | 热的传导方向、不同金属的传热能力实验
81 | 手摇发电系列装置 | 朗威/国产 | LW-XQ781 | 测量发电机发电能力、机械能转化为电能
82 | 数据采集器 | 朗威/国产 | LW-D801 | 核心设备，连接传感器与电脑（平板电脑），将传感器采集的信号进行数据处理再输入电脑，通过软件显示出来
83 | 单通道数据采集器 | 朗威/国产 | LW-D805 | 连接传感器与电脑，单通道数据采集
84 | 传感器数据显示模块 | 朗威/国产 | LW-A804 | 独立的数据显示模块，能够直接接插传感器，显示当前采集数据，适合户外及演示实验数据采集，可通过USB数据线将采集的数据导入电脑，或者通过蓝牙，将数据无线传输至电脑（平板电脑）进行数据处理。
85 | 传感器转接模块 | 朗威/国产 | LW-A810 | 用于旋转运动等传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接。
86 | 传感器转接附近套件 | 朗威/国产 | LW-A807 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只，用于连接传感器与数据采集器、电脑，及固定传感器。
87 | 力传感器附件 | 朗威/国产 | LW-A818 | 测量物体质量，探究卵壳内、外弧面的最大承受力
88 | 专用充电线 | 朗威/国产 | LW-A809 | 为需要供电的传感器或模块供电。
89 | 铝合金箱装置 | 朗威/国产 | LW-A812 | 收纳传感器、体积较小的器材。
90 | 力传感器A | 朗威/国产 | LW-F801 | 弹簧振子位移与弹簧受力关系、摩擦力研究、力的合成与分解、验证动量定理（变力）、研究力的相互作用、超重失重、验证胡克定律、向心力研究、验证热胀冷缩、二力平衡研究、研究重力大小与质量的关系、探究杠杆的平衡条件、探究斜面的机械效率、研究定滑轮与动滑轮、探究影响浮力大小的因素等
91 | 力传感器B | 朗威/国产 | LW-F802 | 弹簧振子位移与弹簧受力关系、摩擦力研究、力的合成与分解、验证动量定理（变力）、研究力的相互作用、超重失重、验证胡克定律、向心力研究、验证热胀冷缩、二力平衡研究、研究重力大小与质量的关系、探究杠杆的平衡条件、探究斜面的机械效率、研究定滑轮与动滑轮、探究影响浮力大小的因素等
92 | 力传感器C | 朗威/国产 | LW-F804 | 研究不同纸张的承受力、胡克定律等
93 | 微力传感器 | 朗威/国产 | LW-F803 | 研究安培力与导线长度、电流大小和磁场与导线的夹角之间的关系等
94 | 力/倾角传感器 | 朗威/国产 | LW-F808 | 用智能力盘研究力的分解、斜面省力等
95 | 分体式位移传感器 | 朗威/国产 | LW-F831 | 验证牛顿第二定律、从v-t 图求加速度、研究匀速直线运动、研究匀加速直线运动的规律、用位移传感器研究自由落体运动、描绘弹簧振子的振动图像、受迫振动研究、弹簧振子位移与弹簧受力关系、验证电磁阻尼等
96 | 一体式位移传感器 | 朗威/国产 | LW-F832 | 描绘单摆的振动图像、研究自由下落物体的运动、测量物体运动的平均速度等
97 | 小量程位移传感器 | 朗威/国产 | LW-F833 | 研究光照度与距离的关系、胡克定律等
98 | 光电门传感器 | 朗威/国产 | LW-F851 | 瞬时速度的测量、平均速度的测量、平均速度与瞬时速度的关系、加速度的测量、研究加速度与拉力的关系、研究加速度与质量的关系、功和能、用光电门传感器测自由落体加速度、探究物体动能大小与哪些因素有关、验证机械能守恒定律、验证动量守恒定律、单摆周期的测量、单摆法测重力加速度、研究单摆周期与摆长的关系、验证动量定理（变力）、验证动量定理（恒力）、向心力研究、研究动生电动势的影响因素、验证动量守恒、二力平衡研究等
99 | 加速度传感器 | 朗威/国产 | LW-F871 | 超重失重等
100 | 旋转运动传感器 | 朗威/国产 | LW-F881 | 探究弹性形变与弹力的关系等
101 | 温度传感器 | 朗威/国产 | LW-T803 | 研究沸点与压强的关系、热传导研究、研究水的冷却规律、电流的热效应与电阻的关系、半导体温差发电片的特性研究、水在加热过程中的温度变化、液体蒸发吸热实验、热辐射的吸收、比热容研究、研究晶体的熔化与凝固、摩擦生热使温度升高/ 功能转化、半导体温差发电片的特性研究、验证焦耳定律等
102 | 快速温度传感器 | 朗威/国产 | LW-T804 | 研究气体压强与温度的关系、研究做功与内能的改变等
103 | 高温传感器 | 朗威/国产 | LW-T802 | 1、对蜡烛及其燃烧的探究； 2、探究酒精灯火焰各部分的温度； 3、测量焊锡；锡；铅的熔点； 4、金属的物理性质和某些化学性质。
104 | 红外温度传感器 | 朗威/国产 | LW6184 | 主要用于非接触式测体温、液体温度或红外线的温度等
105 | 压强传感器 | 朗威/国产 | LW-T822 | 研究气体压强与体积的关系、研究气体压强与温度的关系、研究沸点与压强的关系等
106 | 相对压强传感器 | 朗威/国产 | LW-T823 | 测量液体内部压强、研究流体压强与流速的关系等
107 | 声波/声级装置 | 朗威/国产 | LW-Y806 | 用声波传感器测量声速、描绘声音振动图像、声波的合成、研究音调与频率的关系、研究响度与振幅的关系等
108 | 双量程光照度传感器 | 朗威/国产 | LW-L802 | 研究光照度与距离的关系等
109 | 相对光照度分布传感器 | 朗威/国产 | LW-L803 | 双缝干涉单缝衍射等
110 | 电流传感器 | 朗威/国产 | LW-E801 | 小灯泡的电压电流曲线描绘、测电池的电动势和内阻、验证欧姆定律、伏安法测金属丝的电阻率、电源的输出功率与电源效率、描绘小电机的伏安特性曲线、恒压源、恒流源实验、二极管特性曲线描绘、三极管特性曲线描绘、安培力测量、通电螺线管磁感应强度与电流关系、伏安法测电阻、测量小灯泡的电功率、研究串联电路中电流的规律、研究并联电路中电流的规律等
111 | 交流电流传感器 | 朗威/国产 | LW-E811 | 用于测量交流电流的有效值等
112 | 多量程电流传感器 | 朗威/国产 | LW-E803 | 小灯泡的电压电流曲线描绘、测电池的电动势和内阻、验证欧姆定律、伏安法测金属丝的电阻率、电源的输出功率与电源效率、描绘小电机的伏安特性曲线、恒压源、恒流源实验、二极管特性曲线描绘、三极管特性曲线描绘、安培力测量、通电螺线管磁感应强度与电流关系、伏安法测电阻、测量小灯泡的电功率、研究串联电路中电流的规律、研究并联电路中电流的规律、研究电容充放电与串并联、自感现象、描绘小电机的伏安特性曲线、验证电阻定律等
113 | 微电流传感器 | 朗威/国产 | LW-E823 | 热辐射研究、地磁发电研究、玻璃导电研究、温差电流研究、微弱磁通量变化时的感生电流、验证电磁感应现象与楞次定律、磁生电研究等
114 | 电压传感器 | 朗威/国产 | LW-E841 | 用电压传感器演示单摆振动图像、简谐振动的相位、小灯泡的电压电流曲线描绘、测电池的电动势和内阻、研究电容充放电与串并联、验证欧姆定律、伏安法测金属丝的电阻率、半导体温差发电片的特性研究、电动势和电源内、外电压的关系、电源的输出功率与电源效率、描绘小电机的伏安特性曲线、恒压源、恒流源实验、研究发电机原理、交流电波形描绘、研究整流与滤波、LC 振荡研究、RC、RL移相实验、二极管特性曲线描绘、三极管特性曲线描绘、研究三极管放大电路、李萨如图形、简单门电路研究、双稳态电路研究、多谐振荡研究、半导体温差发电片的特性研究、伏安法测电阻、测量小灯泡的电功率、研究串联电路中电压的规律、研究电磁波的产生及传播等
115 | 交流电压传感器 | 朗威/国产 | LW-E812 | 用于测量交流电压的有效值、升压变压器降压变压器的测量等
116 | 多量程电压传感器 | 朗威/国产 | LW-E844 | 用电压传感器演示单摆振动图像、简谐振动的相位、小灯泡的电压电流曲线描绘、测电池的电动势和内阻、研究电容充放电与串并联、验证欧姆定律、伏安法测金属丝的电阻率、半导体温差发电片的特性研究、电动势和电源内、外电压的关系、电源的输出功率与电源效率、描绘小电机的伏安特性曲线、恒压源、恒流源实验、研究发电机原理、交流电波形描绘、研究整流与滤波、LC 振荡研究、RC、RL移相实验、二极管特性曲线描绘、三极管特性曲线描绘、研究三极管放大电路、李萨如图形、简单门电路研究、双稳态电路研究、多谐振荡研究、半导体温差发电片的特性研究、伏安法测电阻、测量小灯泡的电功率、研究串联电路中电压的规律、研究电磁波的产生及传播等
117 | 频率传感器 | 朗威/国产 | LW-E883 | 测量交流电压信号等
118 | 静电传感器 | 朗威/国产 | LW-E845 | 静电测量等
119 | 静电计 | 朗威/国产 | LW-E846 | 填补传统实验空白，除可定量测量电荷量大小和极性外，还可用于观察静电感应现象、静电屏蔽、光电效应。
120 | 磁感应强度传感器A | 朗威/国产 | LW-E861 | 感生电动势与磁通量的变化率关系、研究地球磁场、用磁感应强度传感器测量转速、影响电磁铁磁性强弱的因素等
121 | 磁感应强度传感器B | 朗威/国产 | LW-E862 | 感生电动势与磁通量的变化率关系、研究地球磁场、用磁感应强度传感器测量转速、影响电磁铁磁性强弱的因素等
122 | 三维磁感应强度传感器 | 朗威/国产 | LW-E865 | 通电螺线管内磁感强度测量、通电螺线管磁感应强度与电流关系等
123 | 电子罗盘传感器 | 朗威/国产 | LW-E864 | 研究地磁偏角、跟踪循迹等
124 | G-M传感器 | 朗威/国产 | LW-R801 | 测量物质的放射性等
125 | pH传感器 | 朗威/国产 | LW-C801 | 测定溶液pH、比较强酸和弱酸的pH、探究盐溶液的酸碱性、电离平衡常数的测定、弱电解质在水溶液中存在电离平衡、利用滴定装置和pH传感器探究酸碱中和滴定、中和滴定法测定食醋中总酸度、饮料中维生素C含量的测定、盐类水解影响因素的研究、电离平衡的影响因素探究、探究次氯酸光照分解产物、模拟酸雨的形成、二氧化碳溶于水的探究、测量常见液体的pH、不同日化用品的酸碱性测定、研究酸碱中和反应、检验氢氧化钠溶液变质的程度、不同水样水质的测定等
126 | 多量程电导率传感器 | 朗威/国产 | LW-C808 | 强、弱电解质的比较、电解质与非电解质比较、强电解质溶液浓度测定实验、电导率滴定、冰醋酸稀释过程中离子浓度的变化、探究溶液中离子反应的实质、二氧化碳与石灰水反应实质的探究、胶体与溶液的渗析研究、比较不同土壤浸出液的电导率、比较不同物质的导电性、软水和硬水的区别、探究沉淀溶液平衡等
127 | 色度传感器 | 朗威/国产 | LW-C803 | 二氧化硫的性质、大气环境监测和水环境监测、浓度对化学反应速率的影响、化学平衡状态、比色法测定自制硫酸亚铁铵纯度、比色法测定抗贫血药物中铁的含量等
128 | 浊度传感器 | 朗威/国产 | LW-C804 | 大气环境监测和水环境监测、浓度对化学反应速率的影响、温度对化学反应速率的影响等
129 | 氧化还原传感器 | 朗威/国产 | LW-C805 | 饮料中维生素C含量的测定等
130 | 二氧化硫传感器 | 朗威/国产 | LW-C841 | 二氧化硫的性质、酸雨的形成、大气环境监测和水环境监测、污染物测定等
131 | 气态酒精传感器 | 朗威/国产 | LW-C842 | 测量气态酒精含量
132 | 氨气传感器 | 朗威/国产 | LW-C821 | 测量氯气含量、电解饱和食盐水等
133 | 甲烷传感器 | 朗威/国产 | LW-C824 | 测量甲烷含量等
134 | 氢气传感器 | 朗威/国产 | LW-C806 | 研究金属与盐酸的反应、验证电解水产物、探究铁的析氢腐蚀等
135 | 一氧化碳传感器 | 朗威/国产 | LW-C826 | 测量一氧化碳含量、探究木条燃烧的产物、香烟燃烧产物探究等
136 | 氧气传感器 | 朗威/国产 | LW-B801 | 金属铁的吸氧腐蚀、探究次氯酸光照分解产物、对人体吸入的空气和呼出的气体的探究、探究蜡烛燃烧的产物、蜡烛燃烧过程中不同高度氧气浓度变化、探究木条燃烧的产物、空气中氧气含量测定、利用传感器测量红磷反应前后的变化、验证电解水产物、探究“暖宝宝”发热过程中氧气含量变化等
137 | 氧气传感器B | 朗威/国产 | LW-B805 | 研究种子的呼吸作用、叶绿体是植物光合作用的场所、研究温度对变温动物呼吸作用的影响等
138 | 二氧化碳传感器 | 朗威/国产 | LW-B804 | 对人体吸入的空气和呼出的气体的探究、研究大理石与稀盐酸、稀硫酸的反应、探究蜡烛燃烧的产物、探究木条燃烧的产物、香烟燃烧产物探究等
139 | 扩散式二氧化碳传感器 | 朗威/国产 | LW-B806 | 对人体吸入的空气和呼出的气体的探究、研究大理石与稀盐酸、稀硫酸的反应、探究蜡烛燃烧的产物、探究木条燃烧的产物、香烟燃烧产物探究等
140 | 相对湿度传感器 | 朗威/国产 | LW-B807 | 对人体吸入的空气和呼出的气体的探究、探究浓硫酸的吸水性、不同干燥剂吸水性比较等
141 | 溶解氧传感器 | 朗威/国产 | LW-B831 | 亚铁离子与氧气反应的实验探究等
142 | 溶解二氧化碳传感器 | 朗威/国产 | LW-B832 | 设计制作生态瓶等
143 | 心电图传感器 | 朗威/国产 | LW-B851 | 测量心电图、比较运动对人体心脏跳动的影响、探究人体生命活动对心脏跳动的影响等
144 | 呼吸率传感器 | 朗威/国产 | LW-B852 | 人或哺乳动物呼吸频率测量等
145 | 心率传感器 | 朗威/国产 | LW-B853 | 测量人体心率、比较运动对心率的影响、探究人体生命活动对心率的影响等
146 | 气压传感器 | 朗威/国产 | LW-W3103 | 测量大气压强等
147 | 风速传感器 | 朗威/国产 | LW-W3106 | 测量风速等
148 | 水流速传感器 | 朗威/国产 | LW-W3116 | 测量水流速等
149 | GPS传感器 | 朗威/国产 | LW-W3115 | 测量待测物体当地的地理坐标值等
150 | 土壤湿度传感器 | 朗威/国产 | LW-W3111 | 测量不同土壤的湿度、比较不同深度土壤湿度等
151 | 表面温度传感器 | 朗威/国产 | LW-W3112 | 测量固体表面温度，进行研究性学习
152 | 土壤温度传感器 | 朗威/国产 | LW-W3113 | 测量土壤温度，进行研究性学习
153 | 室内环境监测系统终端 | 朗威/国产 | LW-SI814 | 室内环境监测系统终端
154 | 数据采集终端 | 华为/国产 | 定制 | 平板数据采集
155 | 物理虚拟仿真实验室软件 | 东师理想/国产 | 定制 | 物理虚拟仿真实验

## pasco
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 支持的实验
1 | 数据采集处理软件 | pasco | UI-5400
2 | 数据采集接口 | pasco | UI-5000
3 | USB蓝牙4.0传感器 | pasco | PS-3500
4 | 阿特伍德机装置 | pasco | EX-5501 | 牛顿第二运动定律；牛顿第二运动定律（旋转运动)；转动惯量
5 | 抛射运动装置 | pasco | EX-5502 | XY方向的独立运动；初速度与飞行时间；发射角度与水平飞行距离。
6 | 牛顿定律装置 | pasco | EX-5503B | 牛顿第一定律（惯性）； 牛顿第二定律(F = ma)； 牛顿第三定律(Fab = -Fba)
7 | 胡克定律及弹簧的 能量存储装置 | pasco | EX-5504A | 力与弹簧形变之间的关系；研究弹簧的压缩和伸长；弹簧的能量存储
8 | 单摆向心力实验装 置 | pasco | EX-5505A | 向心力； 角速度；周期运动
9 | 向心力实验装置 | pasco | EX-5506 | 转动半径，质量，速度和向心力之间的关系角速度
10 | 滑动摩擦力装置 | pasco | EX-5508 | 摩擦力和法向力之间的关系；摩擦系数（滑动和静摩擦系数）
11 | 冲量实验装置 | pasco | EX-5509B | 冲量：动量的改变量；冲量：力－时间曲线下所包围的面积；弹性碰撞和非弹性碰撞时不同的受力曲线
12 | 动量守恒定律装置 | pasco | EX-5510C | 弹性和非弹性碰撞中的动量守恒;非弹性碰撞中动能不守恒;在采用磁缓冲器的弹性碰撞中动能暂时转化为势能
13 | 冲击摆装置 | pasco | EX-5511A | 用现代的实验手段进行经典实验; 观察摆动全过程的图像;动量守恒;能量守恒
14 | 能量守恒IⅡ装置 | pasco | EX-5512 | 下落球的势能;下落球的动能;用不同大小的球来改变空气摩擦
15 | 能量定理装置 | pasco | EX-5513A | 动能; 势能; 功能原理;机械能守恒定律
16 | 能量守恒装置 | pasco | EX-9935 | 能量守恒；向心加速度；视重
17 | 万有引力常数测定 装置 | pasco | EX-5550 | 在3小时内测量万有引力常数；重现卡文迪许的经典实验；使用PASCO Capstone 视频分析
18 | 阿基米德定律装置 | pasco | EX-9909 | 阿基米德定律；密度；浮力
19 | 管路系统装置 | pasco | EX-5553 | 学习如何确定摩擦因子；估计水以不同的流速流经PVC管道时损失的能量；估计水流过弯头时损失的能量；估计水流过阀门时损失的能量；
20 | 泵系统装置 | pasco | EX-5554 | 确定水泵扬程和流速的关系；绘制水泵性能曲线：-单泵 -并联泵 -串联泵；
21 | 转动惯量实验装置 | pasco | EX-5516B | 环和盘的转动惯量;力矩
22 | 角动量守恒装置 | pasco | EX-5517C | 碰撞中的角动量守恒；易于确定碰撞前后作用点；计算碰撞中能量的损失
23 | 物理摆实验装置 | pasco | EX-5518A | 平行轴定理；物理摆周期； 计算机系统建模；转动惯量
24 | 变量g摆装置 | pasco | EX-5519A | 单摆周期；减小“g ”对单摆周期的影响；大振幅摆的周期；大振幅摆周期中角位置、角速度和角加速度曲线的形态
25 | 大振幅摆装置 | pasco | EX-5520A | 小振幅时近似单摆周期；大振幅摆周期；大振幅时位置、速度和加速度曲线的曲线形态
26 | 受迫简谐振动实验 装置 | pasco | EX-5522A | 振子的谐振曲线 振幅和频率的关系；谐振频率；摆的周期；磁阻尼对谐振曲线的影响；在低于、等于、高于谐振频率时，振子和驱动源的相位差
27 | 混沌运动演示装置 | pasco | EX-5523A | 非线性谐振子；混沌现象；相空间；庞加勒图
28 | 受迫阻尼振动实验 装置 | pasco | EX-5551A | 共振曲线；磁阻尼；
29 | 比热实验装置 | pasco | EX-5524A | 热能；平衡温度；比热
30 | 热电当量装置 | pasco | EX-5525 | 将内能的变化和输入的电能做对比
31 | 理想气体定律实验 装置 | pasco | EX-5527 | 理想气体定律；波义耳定律；盖-吕萨克定律
32 | 黑体辐射装置 | pasco | EX-5529A | 黑体辐射谱；峰值波长和温度的关系
33 | 热机循环实验装置 | pasco | EX-5530B | 热机效率；等温过程；等压过程；理想气体状态方程
34 | 比热容比实验装置 | pasco | EX-5531A | 气体的比热容比Cp/Cv；测量比热容比的拉其哈德法；绝热过程
35 | 静电电荷实验装置 | pasco | EX-5532 | 充电的方法；电荷的分布；电荷守恒
36 | 电容实验装置 | pasco | EX-5533 | 电容；平行板电容器；电容的影响因素
37 | 电阻实验装置 | pasco | EX-5534 | 导线长度与电阻的关系； 确定不同材料的电阻率
38 | 欧姆定律装置 | pasco | EX-5535 | 电压和电流的关系
39 | RC谐振电路装置 | pasco | EX-5536 | 电容器的充电和放电；成指数增长和衰变；时间常数
40 | LRC谐振电路装置 | pasco | EX-5537 | LC振荡电路；感性、容性、阻性电路；LRC 谐振频率
41 | 基尔霍夫电压和电 流定律装置 | pasco | EX-5538 | 向闭合回路任何时间电压之和总是为零；任何节点的电流之和为零
42 | 地球磁场测量装置 | pasco | EX-5539A | 地磁场的大小;地磁场的方向;磁偏角
43 | 赫姆霍兹线圈实验 装置 | pasco | EX-5540A | 磁场种类；单个线圈产生的磁场、赫姆霍兹线圈的磁场、螺线管内部的磁场
44 | 法拉第定律实验装 置 | pasco | EX-5541A | 磁通量；能量守恒；法拉第电磁感应定律；电能；楞次定律
45 | 密立根油滴实验装 置 | pasco | AP-8210A | 准确地测量单个电子的电量；再现罗伯特密立根的经典实验
46 | 库仑定律装置 | pasco | EX-9930B | 验证平方反比定律： F ~ 1/R2；电验证力和电荷的关系：F~q1q2 ；测量库仑常数: k=9.0 x 109Nm/C2
47 | 安培力实验装置 | pasco | EX-9933 | 安培力和电流的关系，安培力和导线长度的关系，安培力和磁场强度的关系，安培力和磁场与导线夹角之间的关系
48 | 安培定律实验装置 | pasco | EX-5552 | 验证安培定律；绘制与路径相切的磁场；闭合积分是B-距离图包络的面积；选择是否将电流包含到路径；
49 | 弦的振动装置 | pasco | EX-5542 | 研究驻波；通过拉绳子改变波节数；改变振动的频率
50 | 波动实验装置 | pasco | EX-9952 | 弦上波速角速度；空气中的声速；绳子和空气筒的共振；和声学
51 | 光的偏振装置 | pasco | EX-5543A | 马吕斯定律
52 | 布儒斯特角装置 | pasco | EX-5544A | 反射光的偏振；布儒斯特角；反射的菲涅耳定律；斯涅耳定律
53 | 光的干涉和衍射装 置 | pasco | EX-5545A | 双缝干涉；多缝干涉的极小、极大值；单缝衍射；狭缝以及细线衍射
54 | 光强度VS距离装 置 | pasco | EX-5547A | 光强与距离点光源及面光源的关系
55 | 光速测量实验装置 | pasco | SF-7203 | 使用短脉冲光来测量光速；独特的后向反射屏消除了对准问题；
56 | 反射和折射装置 | pasco | EX-9987 | 反射和折射；折射率
57 | 望远镜/显微镜装 置 | pasco | EX-9988 | 多镜片系统；放大率；视差；图像的描述
58 | 原子光谱实验装置 | pasco | EX-5546B | 氢原子巴尔末系；氦的谱线；水银双线
59 | 桥梁振动装置 | pasco | EX-5548 | 复杂系统中的共振；受迫振动与自由振动
60 | 摇摇塔装置 | pasco | EX-5555 | 探索共振模式；用无线传感器测量加速度；演示被动阻尼；
61 | 基础桥梁装置 | pasco | EX-5556 | 通过手动搭建，学习各种类型的桥；测量不同设计的桥梁之间的拉力和压力；
62 | 拉伸试验机装置 | pasco | EX-5557 | 杨氏模量；屈服强度；抗张强度；延展性；韧性模数；
63 | 柱挫屈装置 | pasco | ME-8242 | 工字梁的柱挫屈；长细比；欧拉列方程；
64 | 三点和四点弯曲装 置 | pasco | ME-8237 | 三点弯曲；四点弯曲；弯曲弹性；
65 | 振镜式激光扫描实 验装置 | brolight | BEX-8203A | 1.了解振镜式激光加工设备的基本构成 2.光路中F-Theta,扩束镜的原理，以及聚焦后激光光斑大小与各参数的关系，测量光斑在显示屏的尺寸，并计算与理论值的误差 3.扫描成像演示 4.XY扫描中心偏差测定及校准 5.扫描图像参数设置及扫描尺寸修正
66 | 电能无线传输演示 实验装置 | brolight | BEX-8103 | 1.耦合系数k随线圈距离变化的数据图 2.负载电阻与传输效率的关系图 3.线圈角度与传输效率的关系图 4.不同介质下频率与传输效率的关系图
67 | RGB颜色匹配实验 装置 | brolight | BEX-8204 | 1.利用已知色温的标准卤钨灯对测量系统进行相对强度定标定 2.LED带宽、中心波长等基本光学特性的测量 3.利用红、蓝和绿光LED匹配白光
68 | 氢氧燃料电池实验 装置 | brolight | BEM-5031 | 1.太阳能电池的电流-电压特性与功率-电压特性 2.通过电阻匹配，找到太阳能电池板的最大功率点（MPPT）。 3.电解模块的电解效率 4.燃料电池的反应效率
69 | 光谱分析套件 | brolight | BEX-8205 | 1.观察各类光源的出射光谱分布, 如太阳光, LED灯等 2.通过测量透过率曲线，可以得到样品的中心波长、透过率和半高宽等光学特性参数 3.通过测量液体样品的吸光度曲线，利用朗伯-比尔定律，可以测量样品的浓度 4.利用标准A光源作为参考光，测出样品的反射率曲线，可以获取样品的色度学参数
72 | 塞曼效应实验装置 | brolight | BEX-8501 | 1.观察垂直方向和水平方向的塞曼效应现象 2.计算电子荷质比 e/m 值 3.实时采集图像，并做数据处理
73 | 仿真辐射实验装置 | brolight | SEM-5704 | 1.本底辐射 2.平方反比定律-辐射强度随放射源与探测器之间的距离的平方值呈线性衰减。用实测数据，在适当的图表分析中，演示了核辐射的平方反比特性。 3.同位素半衰期-放射源的放射强度随时间呈指数衰减 4.辐射强度在物质中的指数吸收-辐射强度随在物质中传播的距离呈指数衰减 5.核辐射的随机性 6.分辨核辐射种类α ，β及γ-配有未标定的仿放射源，学生可按使用不同吸收片材料及其厚度后所得的计数率，和测出的行程等数据，尝试分辨出仿放射源是放出 α、β粒子或γ射线。
74 | 弗兰克-赫兹实验 装置II | brolight | BEX-8502A | 1.记录氩原子的弗兰克- 赫兹曲线 2.计算普朗克常数
75 | 光电效应实验装置 | brolight | BEX-8504A | 1.通过测量光电管在不同波长光照射下的截止电压，计算求得普朗克常量 h 2.通过改变滤色片或通光孔径，来研究光电管的伏安特性
76 | 核磁共振实验装置 | brolight | BEX-8505 | 1.观察液体样品中氢核和固体样品中氟核共振现象 2.计算氢核和氟核的g因子
77 | 霍尔效应实验装置 | brolight | BEX-8508B | 1.恒定电流条件下，测量霍尔电压与磁场强度的函数关系，并可测量霍尔系数和迁移率 2.恒定磁场条件下，测量霍尔电压与霍尔电流的函数关系，并可测量霍尔系数和载流子的密度 3.测量霍尔元件的电导率
78 | 激光原理实验装置 | brolight | BEX-8201 | 1.激光器结构的认识与谐振腔的调节 2.激光纵模的测量 3.验证激光的偏振性
79 | LED综合特性测试 装置 | brolight | BEX-8202C | 1.伏安特性测试实验 2.光强与电流关系实验 3.光通量与电流关系实验 4.LED输出光空间分布特性测量实验
80 | PN结和波尔兹曼常 数装置 | brolight | BEX-8507 | 1.获得不同温度下的PN结的伏安特性曲线 2.研究PN结电压、电流和温度之间的关系 3.获得玻尔兹曼常数k、灵敏度S和硅材料的禁带宽度
81 | 材料拉力与杨氏模 量测量实验装置 | brolight | BEX-8104 | 1.多种金属材料应力-应变关系测量 2.计算材料的杨氏模量 3.找出材料的弹性区，塑性区，屈服点和断裂点等参数，并分析材料特性
82 | 无线手持数据采集 器 | pasco | PS-3600B | 数据采集器
83 | 物理无线传感器包 | pasco | 定制 | 各种物理传感器，
84 | 轨道小车惯性与碰 撞演示装置 | pasco | ME-1245 | 惯性与碰 撞演示
85 | 气垫圆盘套件 | pasco | SE-7335B | 惯性运动，牛顿第一定律，牛顿第二定律，2D碰撞
86 | 二维力学平台装置 | pasco | PS-2142 | 测量跳远时的侧向力 测量梯子靠墙时墙上的正向和平行力 测量一个人在平台上行走或奔跑时的法向力和平行力 将物体拉过平台，测量法向力和摩擦力
87 | 回旋仪 | pasco | ME-8960 | 旋转运动研究
88 | 转动惯量套件 | pasco | ME-9847 | 旋转惯性取决于质量的分布
89 | 自行车轮回转仪 | pasco | ME-6837 | 研究陀螺仪及其特性，或使用旋转椅进行角动量守恒的经典演示
90 | 探索自由落体+射 击靶 | pasco | ME-6853 | 自由落体+射 击靶
91 | 学生钟罐 | pasco | SE-9790 | 看着气球膨胀或随着空气从气室中泵送而沸腾的温水 观察当罐子被抽空时，吸盘不再粘住。
92 | 完全波动演示仪 | pasco | SE-9600 | 波长与速度及频率的关系 固定边界与自由边界的反射 相长干涉与相消干涉 驻波与共振 介质边界处的反射与透射 波的传播
93 | 多普勒火箭 | pasco | WA-9826 | 向学生教授频移概念
94 | 水波发生装置 | pasco | WA-9899 | 波浪传播速度 波浪的叠加 不同水深的影响 反射、折射和衍射
95 | 范德格拉夫起电机 | pasco | SE-8691 | 演示尺寸发电机，可用于产生约40万伏特
96 | 楞次定律演示仪 | pasco | MG-8600 | 楞次定律演示
97 | 三维磁场演示仪 | pasco | SE-8603 | 将铁屑悬浮在密封的丙烯酸容器中，以展示三维磁场。
98 | 几何光学激光演示 装置 | pasco | SE-8506 | 人体眼睛和眼镜的建模 相机是如何工作的 两种类型的望远镜 球面畸变 折射和反射
99 | 红外照相机 | FLIR | C3-X | 热成像
100 | 高级结构装置 | pasco | ME-6992B | 用于构建更多结构的附加组件。建造更大的桁架、桥梁，甚至一个工作弹射器！随附的车轴和滑轮使建造工作起重机、汽车和高级结构套件手册中列出的其他结构成为可能
101 | 人体手臂模型 | pasco | PS-2611 | 模拟实际人手臂的肌肉和运动的机械模型。为了激活运动，学生拉动绳子。
102 | 无线电压传感器 | pasco | PS-3211 | 物理常用传感器，与各项实验附件搭配使用
103 | 无线智能光电门装 置 | pasco | PS-3225
104 | 无线力传感器 | pasco | PS-3202
105 | 无线运动传感器 | pasco | PS-3219
106 | 无线压强传感器 | pasco | PS-3203
107 | 无线温度传感器 | pasco | PS-3201
108 | 无线3轴磁场传感 器 | pasco | PS-3221
109 | 转动传感器 | pasco | PS-2120A
110 | 动力学轨道套件 | brolight | AP-F1001 | 冲量定理，动量定理，牛顿三定律
111 | 无线智能小车(蓝) 装置 | pasco | ME-1241 | 研究匀速运动，瞬时速度，加速度与作用力/质量的关系
112 | 无线智能小车(红) 装置 | pasco | ME-1240
113 | 角度指示器 | brolight | AP-F1012 | 胡克定律，弹簧振子振动图像，简谐振动
114 | 超级滑轮装置 | brolight | AP-F1009 | 共点力的合力，斜面上的力分解
115 | 力附件支架套件 | brolight | AP-F1014 | 能量守恒，功的测量，动能/重力势能相互转换
116 | 轻质软弹簧套件 | brolight | AP-F1013
117 | 三足铁架台装置 | brolight | AP-F1002
118 | 45cm钢杆套件 | brolight | AP-F1011
119 | 直角夹(中号) | brolight | AP-F1006
120 | 摩擦块 | brolight | AP-F1016 | 最大静摩擦与滑动摩擦
121 | 大栅栏套件 | brolight | AP-F1004 | 测量重力加速度，研究自由落体运动
122 | 光电门支架套件 | pasco | ME-9806
123 | 向心力仪 | brolight | AP-F1015 | 验证向心力与不同质量、半径、角速度之间的关系
124 | 直流电源 | brolight | AP-E1007
125 | 小型弹射器 | pasco | ME-6825B | 抛物运动实验
126 | 大桌夹 | brolight | AP-F1010
127 | 光电门固定底架 | pasco | ME-6821A
128 | 数字适配器 | pasco | PS-2159
129 | 飞行计时附件套件 | pasco | ME-6810A
130 | 理想气体针管装置 | pasco | TD-8596A | 验证气体三大定律，验证绝对零度
131 | 绝对零度球体装置 | pasco | TD-8595
132 | 光的于涉、衍射系 统装置 | pasco | 0S-8452 | 验证光的干涉、衍射、马吕斯定律
133 | 基本光学实验装置 | pasco | 0S-8515C | 包括色彩叠加, 色散,斯涅尔定律, 像等17项实验内容
134 | 电学实验箱套件 | brolight | AP-E1003 | RC，LRC，负载功率，串并联等多种电路的电学特性
135 | 通电螺线管装置 | brolight | AP-E1005 | 楞次定律及通电螺线管的磁场分布
136 | 愣次定律装置 | brolight | AP-E1006 | 产生感应电流的条件，磁感应强度的测定
137 | 原副线圈及磁棒套 | brolight | AP-E1002
138 | 安培力装置 | brolight | AP-E1001 | 验证安培力与磁场、电流之间的关系
139 | 氢氧燃料电池 | brolight | BEM-5031 | 演示能量转换，研究太阳能电池性能，测量能量转换效率
140 | 数字化带传感器接 口平板电脑 | pasco | PS-3600B | 生物常用传感器，与各项实验附件搭配使用
141 | 无线氧气传感器 | pasco | PS-3217
142 | 无线二氧化碳传感 器 | pasco | PS-3208
143 | 乙醇传感器 | pasco | PS-2194
144 | 无线气象传感器 | pasco | PS-3209
145 | 四极温度传感器 | pasco | PS-2143
146 | 光合作用罐 | pasco | PS-2521B | 光合作用，呼吸作用，蒸腾作用，种子发芽
147 | 生态室 | pasco | ME-6667
148 | 水培光控研究瓶组 | pasco | ME-6937
149 | 带孔烧杯盖套件 | brolight | AP-B1001 | 酶活力/物质跨膜运输/酵母呼吸方式/食物能量/牛奶酸化
150 | 心电图传感器 | pasco | PS-2111 | 常规人体医生机能测试实验
151 | 呼吸速率传感器 | pasco | PS-2187
152 | 无线手握式心率传 感器 | pasco | PS-3206
153 | 肺活量传感器 | pasco | PS-2152
154 | 无线锻炼心率传感 器 | pasco | PS-3207
155 | 无线血压传感器 | pasco | PS-3218
156 | 关节角度传感器 | pasco | PS-2137
157 | 扩散/渗透工具包 | pasco | ME-6942 | 探测水移动速率, 精确测量压力变化并比较溶液浓度
158 | 高级数据采集及教 学控制装置 | pasco | PS-3600B
159 | 无线pH传感器 | pasco | PS-3204
160 | 无线电导率传感器 | pasco | PS-3210
161 | 无线多合一气象 GPS传感器 | pasco | PS-3209
162 | 无线光学溶解氧传 感器 | pasco | PS-3224
163 | 无线色度计和浊度 传感器 | pasco | PS-3215
164 | 无线光传感器 | pasco | PS-3213
165 | 流速温度传感器 | pasco | PS-2130
166 | 变温层传感器 | pasco | PS-2151
167 | 盐度传感器 | pasco | PS-2195
168 | 土壤湿度传感器 | pasco | PS-2163
169 | 非接触式温度传感 器 | pasco | PS-2197
170 | 溶解二氧化碳防水 护套套件 | pasco | PS-3545
171 | 风向标和三脚架附 件套件 | pasco | PS-3553
172 | 电极支撑杆 | pasco | PS-3505
173 | 三足铁架台装置 | brolight | AP-F1002
174 | 密度环流演示仪 | pasco | ME-6816
175 | 10端口USB充电台 | pasco | PS-3501
176 | 光合作用罐 | pasco | PS-2521B
177 | 生态区系统装置 | pasco | ME-6668
178 | 水生植物生产力瓶 | pasco | ME-6937
179 | 传感器配套延长线 套件 | pasco | PS-2500
180 | 光纤光谱仪 | brolight | BIM-6001-02
181 | 光纤光谱仪石英光 纤套件 | brolight | SIM-6102-0610
182 | 钨灯光源套件 | brolight | BIM-6210
183 | 比色皿 | brolight | SIM-6301-P10
184 | 比色皿架子 | brolight | BIM-6323
185 | 地球与环境科学教 师资源套件 | pasco | PS-2979
186 | 水质野外探究实验 指南套件 | pasco | PS-2829A
187 | 生物圈模块教师资 源许可证套件 | pasco | PS-2980
188 | 无线电导率传感器 | pasco | PS-3210 | 盐酸溶液的酸碱性研究 酸碱滴定——氢氧化钠和盐酸的反应 溶液吸光度测量 溶液浓度分析
189 | 无线高精度滴定计 数器 | pasco | PS-3214
190 | 无线温度连接器套 件 | pasco | PS-3222
191 | 滴定管装置 | pasco | 63100-38
192 | 量热杯套件 | pasco | TD-8825A
193 | 光纤光谱仪 | brolight | BIM-6001A-06
194 | 石英光纤套件 | brolight | SIM-6102-0610
195 | 透过率吸光度测量 模块 | brolight | BIM-6327
196 | 全钢器皿柜 | 力拓 | 定制
197 | 全钢中央台 | 力拓 | 2800*1500*800
198 | 全钢边台 | 力拓 | 3050*750*800
199 | 全钢器皿柜 | 力拓 | 900*450*1800
200 | 铝玻试剂架 | 力拓 | 1600*300*750
201 | 水龙头 | 力拓 | 定制
202 | 水槽 | 力拓 | 定制
203 | 洗眼器 | 力拓 | 定制
204 | 滴水架 | 力拓 | 定制
205 | 实验凳 | 力拓 | 定制
206 | 全钢器皿柜 | 力拓 | 定制
207 | 全钢中央台 | 力拓 | 2800*1500*800
208 | 全钢边台 | 力拓 | 3050*750*800
209 | 全钢器皿柜 | 力拓 | 900*450*1800
210 | 铝玻试剂架 | 力拓 | 1600*300*750
211 | 水龙头 | 力拓 | 定制
212 | 水槽 | 力拓 | 定制
213 | 洗眼器 | 力拓 | 定制
214 | 滴水架 | 力拓 | 定制
215 | 实验凳 | 力拓 | 定制
216 | 全钢货架 | 力拓 | 650*400*1800
217 | 全钢货架 | 力拓 | 3740*400*1800
218 | 全钢边台 | 力拓 | 1400*750*800
219 | 教师办公桌(含边 柜 ) | 国标 | 定制
220 | 高柜 | 国标 | 定制
221 | 四人位办公 | 国标 | 定制
222 | 椅子 | 富可士 | Y3-09L
223 | 高柜 | 国标 | 定制
224 | 跳环装置 | pasco | EM-8817 | 一个铝环被洛伦兹力直上推进，洛伦兹力是由线圈的交流磁场和环内诱导的电流之间的相互作用产生的。
225 | 人眼模型 | pasco | 0S-8477A | 人眼的工作模型：两个透镜用于在视网膜上形成图像，而密封罐则容纳水来模拟玻璃体。照明物体的大小和方向很容易测量。 研究正常视力和视力矫正的光学：使用随附的塑料镜片为正常视力、远视、近视和散光创建图像。额外的镜片放在眼睛前面，以纠正视力问题。 固定的角膜晶状体和可互换的晶状体：晶状体被水包围（玻璃体液）。通过改变晶状体，眼睛可以聚焦近和远的物体。 可移动视网膜：三个位置显示近视、远视和正常视力。 可变瞳孔大小：随着瞳孔大小的缩小，学生可以观察到图像的亮度和清晰度的变化。
226 | 综合材料测试装置 | pasco | ME-8244 | 研究压缩和拉伸测试、柱屈曲、三点和四点弯曲、剪切测试和光弹性应力线所需的所有配件。
227 | 无线电压传感器 | pasco | PS-3212

## 邦泰
序号 | 设备名称 | 品牌 | 支持的实验
1 | X射线演示仪 | 邦泰BT-J50 | X射线现象与特性演示实验
2 | 安培力演示器 | 邦泰BT-J19 | 探究安培力（通电导体在磁场中的受力）实验
3 | 案秤装置 | 邦泰BT-J51 | 探究杠杆平衡条件实验
4 | 凹凸桥演示器 | 邦泰BT-J52 | 竖直面内圆周运动（汽车过凹凸桥）受力分析实验
5 | 百叶箱装置 | 邦泰BT-J65 | 空气温度与湿度的观测实验
6 | 半导体收音机套件 | 邦泰BT-J66 | 超外差式收音机的组装与调试实验
7 | 半导体致冷器 | 邦泰BT-J67 | 半导体制冷（帕尔帖效应）演示与控温实验
8 | 保温箱套件 | 邦泰BT-J68 | 探究材料的保温性能实验
9 | 保险丝作用演示器 | 邦泰BT-J69 | 保险丝的保护作用与选用实验
10 | 变压器原理说明器装置 | 邦泰BT-J70 | 探究变压器的工作原理实验
11 | 波动演示器 | 邦泰BT-J71 | 机械波（横波/纵波/驻波）现象演示实验
12 | 柴油机模型 | 邦泰BT-J72 | 柴油机工作原理与四冲程演示实验
13 | 常用电阻示教板 | 邦泰BT-J14 | 电阻的识别、分类与特性演示实验
14 | 超重失重演示仪 | 邦泰BT-J73 | 超重与失重现象探究实验
15 | 车床变速器模型 | 邦泰BT-J74 | 车床传动系统与变速原理演示实验
16 | 齿轮传动模型 | 邦泰BT-J75 | 齿轮传动原理与变速比探究实验
17 | 充磁器 | 邦泰BT-J76 | 磁化现象演示实验
18 | 充电器 | 余姚智达ZS-248 | 直流稳压与电池充电原理实验
19 | 抽气盘 | 邦泰BT-J77 | 真空铃（声音传播条件）实验
20 | 初中电学演示箱 | 华中HZ-29 | 初中基础电学综合实验
21 | 初中力学演示板 | 邦泰BT-J18 | 初中基础力学综合演示实验
22 | 传感器器材 | 邦泰BT-J78 | 传感器原理与应用实验
23 | 吹风机装置 | 邦泰BT-J79 | 流体压强与流速关系（伯努利原理）实验
24 | 磁分子模型 | 邦泰BT-J80 | 磁化与磁畴结构演示实验
25 | 磁感线演示板 | 邦泰BT-J81 | 磁场分布与磁感线形态演示实验
26 | 大回转轮 | 邦泰BT-J82 | 角动量守恒与陀螺效应演示实验
27 | 大屏幕示波器 | 余姚智达ZS-268 | 电信号波形观测实验
28 | 单摆运动规律演示器 | 邦泰BT-J194 | 单摆周期与影响因素探究实验
29 | 单摆振动图象演示器 | 邦泰BT-J195 | 单摆振动过程的位移-时间图像实验
30 | 单杠杆天平装置 | 邦泰BT-J196 | 杠杆平衡与质量测量实验
31 | 单匝线圈电机原理演示器 | 邦泰BT-J197 | 直流电动机工作原理演示实验
32 | 弹簧振子振动图象描绘器 | 邦泰BT-J198 | 弹簧振子简谐运动图像绘制实验
33 | 低频信号发生器 | 邦泰BT-J83 | 低频交流信号产生与特性实验
34 | 低气压放电管组 | 邦泰BT-J84 | 气体放电与低压气体导电实验
35 | 滴水起电机 | 邦泰BT-J85 | 静电感应与水滴带电实验
36 | 地动仪模型 | 邦泰BT-J86 | 古代地震检测原理演示实验
37 | 地球构造模型 | 邦泰BT-J87 | 地球内部结构认识实验
38 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 余姚智达ZS-249 | 带电粒子在电场中的偏转与加速实验
39 | 电磁波的发送和接收演示器 | 余姚智达ZS-250 | 电磁波的发射与接收实验
40 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 余姚智达ZS-251 | 电磁波的波动特性（干涉、衍射、偏振）实验
41 | 电磁打点计时器 | 余姚智达ZS-252 | 匀变速直线运动速度与加速度测量实验
42 | 电磁感应演示器 | 余姚智达ZS-253 | 电磁感应现象与楞次定律实验
43 | 电磁振荡演示仪 | 邦泰BT-J6 | LC振荡电路与电磁振荡实验
44 | 电磁阻尼演示器 | 邦泰BT-J7 | 电磁阻尼现象与涡流效应实验
45 | 电动离心转台装置 | 余姚智达ZS-254 | 离心现象与圆周运动向心力实验
46 | 电荷间作用力演示器 | 邦泰BT-J8 | 库仑定律与电荷间相互作用实验
47 | 电火花计时器 | 邦泰BT-J9 | 匀变速直线运动的电火花打点实验
48 | 电机模型 | 邦泰BT-J10 | 交直流电动机与发电机结构演示实验
49 | 电机原理说明器套件 | 余姚智达ZS-255 | 交直流电机工作原理演示实验
50 | 电流天平 | 余姚智达ZS-256 | 安培力与磁感应强度测量实验
51 | 电谐振演示器 | 余姚智达ZS-257 | LC并联谐振与串联谐振现象实验
52 | 电子比荷实验仪 | 邦泰BT-J88 | 电子比荷（e/m）测定实验
53 | 电子束演示器 | 邦泰BT-J199 | 电子束在电场和磁场中的偏转实验
54 | 工业产品电子元件套件 | 邦泰BT-J200 | 常见电子元器件识别与应用实验
55 | 电阻箱 | 邦泰BT-J15 | 电阻的调节与欧姆定律实验
56 | 动量传递演示器(碰撞球)装置 | 邦泰BT-J201 | 动量守恒与弹性碰撞实验
57 | 动能势能演示器 | 邦泰BT-J34 | 动能与势能的相互转化实验
58 | 多功能实验支架 | 邦泰BT-J36 | 力学、电学实验通用支撑装置
59 | 多用电表 | 邦泰BT-J16 | 电压、电流、电阻的测量实验
60 | 耳解剖模型 | 向阳花X-H27 | 人耳结构与听觉形成原理实验
61 | 二维空间一时间描迹仪 | 余姚神马SM-251 | 二维运动轨迹的记录与分析实验
62 | 发波水槽 | 邦泰BT-J89 | 机械波的产生与传播实验
63 | 发波水槽 | 邦泰BT-J90 | 机械波的干涉、衍射现象演示实验
64 | 翻转环实验器 | 邦泰BT-J91 | 角动量守恒与进动现象演示实验
65 | 范氏起电机 | 余姚智达ZS-258 | 高压静电产生与尖端放电实验
66 | 飞机升力原理演示器 | 邦泰BT-J35 | 伯努利原理与飞机升力实验
67 | 肺活量计套件 | 邦泰BT-J92 | 人体肺活量的测量实验
68 | 风杯式风速表 | 邦泰BT-J93 | 风速的测量与流体力学实验
69 | 缝纫机踏板机构模型 | 邦泰BT-J202 | 曲柄摇杆机构与机械传动实验
70 | 伽尔顿板(道尔顿板) | 邦泰BT-J94 | 统计规律与正态分布演示实验
71 | 伽利略理想斜面演示器 | 邦泰BT-J180 | 伽利略理想实验与惯性定律演示实验
72 | 盖·吕萨克定律实验器 | 邦泰BT-J95 | 气体的等压变化规律实验
73 | 盖革计数器 | 邦泰BT-J96 | 放射性探测与计数实验
74 | 感应起电机 | 邦泰BT-J13 | 静电感应与高压起电实验
75 | 感应圈 | 余姚智达ZS-259 | 低压电产生高压电的实验
76 | 高度游标卡尺套件 | 邦泰BT-J97 | 物体长度与高度的精密测量实验
77 | 高频信号发生器 | 邦泰BT-J98 | 高频交流信号产生与调试实验
78 | 高温扩散云室 | 邦泰BT-J99 | 射线径迹观测实验
79 | 高压绝缘凳 | 邦泰BT-J100 | 高压电学实验安全防护装置
80 | 高压输变电模拟演示器 | 邦泰BT-J179 | 高压输电与变压器原理实验
81 | 高中静力学演示教具 | 赛特尔L-SA | 静力学平衡与受力分析实验
82 | 高中力学演示板 | 赛特尔L-24 | 高中力学综合演示实验
83 | 高中数字演示电表 | 华中HZ-31 | 电压、电流的数字化测量实验
84 | 高中学生电源套件1 | 余姚智达ZS-260 | 直流与低压交流供电实验
85 | 高中学生电源套件2 | 余姚智达ZS-261 | 多规格电源输出与电路供电实验
86 | 陀螺套件 | 邦泰BT-J101 | 陀螺进动与角动量守恒实验
87 | 共振演示器 | 邦泰BT-J102 | 受迫振动与共振现象实验
88 | 光导纤维应用演示器 | 余姚神马SM-247 | 光的全反射与光纤通信原理实验
89 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 邦泰BT-J41 | 光的波动性（干涉、衍射、偏振）实验
90 | 光的偏振观察器 | 邦泰BT-J42 | 偏振光的产生与特性实验
91 | 光的三原色合成演示器 | 邦泰BT-J43 | 光的颜色混合与三原色原理实验
92 | 光的折射全反射实验器 | 邦泰BT-J44 | 光的折射定律与全反射现象实验
93 | 光电效应演示器 | 邦泰BT-J45 | 光电效应现象与光子说实验
94 | 光电效应演示器 | 余姚神马SM-248 | 光电效应的产生条件与规律实验
95 | 光具盘 | 邦泰BT-J46 | 几何光学综合实验（反射、折射、透镜成像）
96 | 光具座 | 邦泰BT-J47 | 透镜成像与光学实验装置
97 | 光谱管组 | 余姚神马SM-249 | 原子发射光谱观察实验
98 | 车拖纸带式轨道小车装置 | 余姚学友X-Y7 | 平抛运动的轨迹记录实验
99 | 轨道打点式轨道小车装置 | 余姚学友X-Y8 | 匀变速直线运动的打点实验
100 | 滚动的方轮装置 | 余姚学友X-Y9 | 非圆轮滚动与重心变化实验
101 | 滚上体装置 | 余姚学友X-Y10 | 重心与物体稳定性实验
102 | 过山车模型 | 余姚学友X-Y11 | 机械能守恒与圆周运动向心力实验
103 | 赫兹实验演示器 | 余姚学友X-Y12 | 电磁波的产生与验证实验
104 | 红外线快速体温检测仪 | 可孚K-J1 | 红外线测温原理实验
105 | 红外线作用演示器 | 邦泰BT-J48 | 红外线的热效应与穿透性实验
106 | 话筒 | 索爱S02 | 声电转换与声音信号采集实验
107 | 火车转弯模型 | 邦泰BT-J103 | 圆周运动与向心力演示实验
108 | 火灾报警器装置 | 邦泰BT-J104 | 传感器在安全防护中的应用实验
109 | 机械停表 | 沙逊S-2 | 时间的精密测量实验
110 | 激光光学演示仪 | 余姚神马SM-250 | 激光的特性与光学实验
111 | 家庭电路器材套件 | 邦泰BT-J12 | 家庭电路的连接与安全用电实验
112 | 简谐振动投影演示器 | 邦泰BT-J181 | 简谐运动与匀速圆周运动的关系实验
113 | 交流电路特性演示器 | 邦泰BT-J11 | 交流电路中电阻、电感、电容的作用实验
114 | 焦耳定律演示器 | 邦泰BT-J182 | 电流的热效应与焦耳定律实验
115 | 教学电源 | 余姚智达ZS-262 | 电学实验的通用电源装置
116 | 教学电阻箱 | 余姚智达ZS-263 | 电阻的精密调节与电学实验
117 | 教学示波器 | 邦泰BT-J187 | 电信号波形的观测与分析实验
118 | 教学信号发生器 | 邦泰BT-J105 | 标准信号的产生与电路调试实验
119 | 教学用铅酸蓄电池充电器 | 邦泰BT-J106 | 铅酸蓄电池的充电与维护实验
120 | 节拍器装置 | 邦泰BT-J107 | 振动周期与频率的测量实验
121 | 金属网罩装置 | 邦泰BT-J108 | 静电屏蔽现象演示实验
122 | 金属线膨胀演示器 | 邦泰BT-J109 | 固体的热胀冷缩现象实验
123 | 晶体空间点阵模型 | 邦泰BT-J110 | 晶体结构与微观排列演示实验
124 | 静电实验组 | 邦泰BT-J17 | 静电现象的综合演示实验
125 | 绝缘电阻表 | 华中HZ-30 | 绝缘材料的电阻测量实验
126 | 可拆变压器 | 青鱼Q-45 | 变压器的结构与工作原理实验
127 | 克罗克斯辐射计 | 邦泰BT-J111 | 光压与热辐射效应演示实验
128 | 空盒气压表 | 邦泰BT-J112 | 大气压强的测量实验
129 | 空盒气压计 | 邦泰BT-J113 | 大气压强的测量实验
130 | 库仑定律演示器 | 邦泰BT-J178 | 电荷间相互作用力与库仑定律实验
131 | 棱镜分光镜 | 邦泰BT-J114 | 光的色散与光谱分析实验
132 | 楞次定律演示器 | 邦泰BT-J188 | 电磁感应与楞次定律验证实验
133 | 离心力铁环 | 余姚学友X-Y13 | 离心现象与物体受力实验
134 | 离心水泵模型 | 余姚学友X-Y14 | 离心泵的工作原理演示实验
135 | 力的合成分解演示器 | 余姚学友X-Y15 | 平行四边形定则与力的分解实验
136 | 力矩盘 | 余姚学友X-Y16 | 力矩平衡与杠杆原理实验
137 | 立体磁感线演示器 | 邦泰BT-J189 | 三维磁场分布与磁感线形态实验
138 | 链传动模型 | 邦泰BT-J115 | 链传动的结构与传动比演示实验
139 | 流体流速与压强关系演示器 | 邦泰BT-J190 | 伯努利原理的直观演示实验
140 | 螺旋传动模型 | 邦泰BT-J20 | 螺旋机构的传动与省力原理实验
141 | 螺旋机构模型 | 邦泰BT-J21 | 螺旋传动的运动转化演示实验
142 | 洛伦兹力演示器 | 邦泰BT-J22 | 带电粒子在磁场中的受力与偏转实验
143 | 毛线管(牛顿管) | 邦泰BT-J116 | 自由落体运动与空气阻力实验
144 | 门电路和传感器应用实验箱 | 邦泰BT-J117 | 数字电路与传感器综合应用实验
145 | 密立根油滴仪 | 邦泰BT-J118 | 元电荷的测定实验
146 | 摩擦力演示器 | 邦泰BT-J23 | 摩擦力的影响因素与测量实验
147 | 摩擦轮传动模型 | 邦泰BT-J24 | 摩擦传动的原理与应用实验
148 | 钠的吸收光谱演示器 | 邦泰BT-J191 | 原子吸收光谱与能级跃迁实验
149 | 能的转化实验器 | 邦泰BT-J119 | 不同形式能量之间的相互转化实验
150 | 牛顿第二定律实验仪 | 邦泰BT-J120 | 牛顿第二定律的验证实验
151 | 皮带传动模型 | 邦泰BT-J25 | 皮带传动的结构与传动比实验
152 | 频闪观察器 | 邦泰BT-J125 | 周期性运动的频闪观测实验
153 | 频闪光源装置 | 神虹桥SH-13 | 运动物体的轨迹拍摄实验
154 | 频闪运动实验仪 | 邦泰BT-J49 | 频闪法测运动速度与加速度实验
155 | 普朗克常量测定器 | 邦泰BT-J126 | 光电效应法测定普朗克常量实验
156 | 气垫导轨装置 | 余姚智达ZS-270 | 无摩擦直线运动实验
157 | 气体做功内能减少演示器 | 邦泰BT-J192 | 热力学第一定律与内能变化实验
158 | 气压模拟演示器 | 邦泰BT-J193 | 大气压强与流体力学实验
159 | 汽车变速箱模型 | 邦泰BT-J26 | 汽车传动系统与变速原理实验
160 | 汽车刹车系统模型 | 邦泰BT-J27 | 汽车制动原理与摩擦力实验
161 | 汽油机模型 | 邦泰BT-J28 | 汽油机四冲程工作原理演示实验
162 | 曲柄滑块机构模型 | 邦泰BT-J29 | 曲柄滑块机构的运动转化实验
163 | 曲柄连杆机构模型 | 邦泰BT-J30 | 内燃机曲柄连杆传动实验
164 | 曲柄摇杆机构模型 | 邦泰BT-J31 | 平面连杆机构的运动演示实验
165 | 趣味静电实验套件 | 邦泰BT-J32 | 趣味静电现象综合演示实验
166 | 燃气轮机模型 | 邦泰BT-J33 | 燃气轮机工作原理演示实验
167 | 热敏温度计 | 邦泰BT-J165 | 温度与电阻关系的探究实验
168 | 人体呼吸系统模型 | 向阳花X-H28 | 呼吸系统结构与呼吸原理实验
169 | 人体肌肉模型 | 向阳花X-H8 | 人体骨骼肌的分布与功能认识实验
170 | 人体消化系统模型 | 向阳花X-H30 | 人体消化系统结构与功能实验
171 | 日光灯原理演示器 | 邦泰BT-J203 | 日光灯电路与启辉器工作原理实验
172 | 日晷 | 邦泰BT-J121 | 古代计时原理与日影观测实验
173 | 茹科夫斯基凳 | 邦泰BT-J122 | 角动量守恒与转动惯量实验
174 | 三轨竟速 | 邦泰BT-J123 | 不同轨道的小球运动快慢对比实验
175 | 三球仪 | 邦泰BT-J124 | 日、地、月运动关系与天文现象演示实验
176 | 三线电子开关 | 余姚智达ZS-264 | 电路的时序控制与切换实验
177 | 三相电机原理演示器 | 余姚智达ZS-265 | 三相交流电与旋转磁场实验
178 | 砂轮机 | 凯翔K-245 | 机械加工与安全操作演示实验
179 | 少年人体半身模型 | 向阳花X-H31 | 人体内部器官结构认识实验
180 | 摄像机落体轨道架装置 | 定制 | 运动物体的轨迹拍摄实验
181 | 实验升降台 | 邦泰BT-J127 | 实验器材的高度调节装置
182 | 生物显微镜 | 凤凰SP-640X | 生物细胞与微观结构观察实验
183 | 生物显微镜 | 邦泰BT-J204 | 生物切片与微生物观察实验
184 | 生物显微镜 | 邦泰BT-J205 | 生物微观世界观察实验
185 | 声波演示仪 | 余姚智达ZS-271 | 声波的产生、传播与特性实验
186 | 声传播演示器 | 邦泰BT-J174 | 声音传播需要介质实验
187 | 声速测量仪 | 邦泰BT-J128 | 空气中声速的测定实验
188 | 绳波演示器 | 邦泰BT-J129 | 机械横波的产生与传播实验
189 | 示波器 | 邦泰BT-J130 | 电信号波形观测与分析实验
190 | 收录机装置 | 邦泰BT-J131 | 声音的记录与播放原理实验
191 | 手持式喇叭装置 | 邦泰BT-J132 | 声放大与声音传播实验
192 | 手摇抽气机装置 | 邦泰BT-J133 | 真空环境的产生实验
193 | 手摇交直流发电机 | 余姚智达ZS-267 | 电磁感应与交直流电产生实验
194 | 手摇离心转台 | 邦泰BT-J134 | 离心现象与圆周运动实验
195 | 手摇三相交流发电机 | 余姚智达ZS-266 | 三相交流电的产生实验
196 | 受迫振动和共振演示器 | 邦泰BT-J175 | 受迫振动与共振现象实验
197 | 书写投影器 | 邦泰BT-J135 | 投影成像与光的折射实验
198 | 数显游标卡尺 | 邦泰BT-J136 | 物体长度的精密测量实验
199 | 数字计时器(存储型) | 邦泰BT-J137 | 运动物体的时间与速度测量实验
200 | 数字计时器(扩充I型) | 邦泰BT-J138 | 多通道计时与运动分析实验
201 | 数字计时器(智能一I型) | 邦泰BT-J139 | 数据采集与运动规律分析实验
202 | 数字温度计 | 邦泰BT-J140 | 温度的实时测量与变化实验
203 | 数字演示电表 | 邦泰BT-J176 | 电压、电流、电阻的数字化测量实验
204 | 双缝干涉单缝衍射观察仪 | 邦泰BT-J141 | 光的干涉与衍射现象实验
205 | 双缝干涉实验仪 | 邦泰BT-J142 | 双缝干涉条纹间距测量实验
206 | 双曲柄机构模型 | 邦泰BT-J37 | 曲柄机构的运动转化实验
207 | 双摇杆机构模型 | 邦泰BT-J38 | 连杆机构的运动传递实验
208 | 水滴运动频闪观察仪 | 余姚神马SM-245 | 水滴运动轨迹的频闪观测实验
209 | 司南模型 | 邦泰BT-J143 | 古代指南针与地磁场实验
210 | 四连杆机构模型 | 邦泰BT-J39 | 平面连杆机构的运动实验
211 | 太阳电池演示器 | 邦泰BT-J177 | 光电转换与太阳能发电实验
212 | 调压变压器 | 邦泰BT-J144 | 交流电压的调节实验
213 | 投影片绘制工具 | 邦泰BT-J145 | 光学投影实验的辅助工具
214 | 凸轮机构模型 | 邦泰BT-J147 | 凸轮传动与运动转化实验
215 | 托盘天平装置 | 邦泰BT-J148 | 物体质量的测量实验
216 | 玩具赛车装置 | 邦泰BT-J149 | 摩擦力与运动速度实验
217 | 望远镜装置 | 邦泰BT-J150 | 望远镜成像原理与光学实验
218 | 威尔逊云雾室 | 神虹桥SH-14 | 射线径迹观测实验
219 | 微电流放大器 | 邦泰BT-J151 | 微弱电信号的放大实验
220 | 微小形变演示器 | 邦泰BT-J152 | 固体的微小形变观察实验
221 | 微型物理光学观察器 | 邦泰BT-J153 | 光的反射、折射与色散实验
222 | 物理天平装置 | 邦泰BT-J161 | 物体质量的精密测量实验
223 | 物理支架套件 | 邦泰BT-J162 | 初中/高中物理基础实验综合装置
224 | 向心力实验器 | 神虹桥SH-12 | 向心力与影响因素探究实验
225 | 向心力实验器 | 邦泰BT-J40 | 向心力与影响因素探究实验
226 | 向心力演示器 | 余姚神马SM-246 | 向心力的直观演示实验
227 | 小型气源 | 邦泰BT-J163 | 气垫导轨配套供气装置
228 | 斜槽轨道装置 | 邦泰BT-J164 | 平抛运动与碰撞实验装置
229 | 携式直流单双臂电桥 | 余姚智达ZS-269 | 低电阻的精密测量实验
230 | 心博与血液循环系统模型 | 向阳花X-H10 | 心脏结构与血液循环原理实验
231 | 蓄电池套件 | 邦泰BT-J154 | 化学电源与电池原理实验
232 | 旋片式真空泵 | 力拓L-25 | 真空环境的高效产生实验
233 | 旋转磁场电机原理演示器 | 邦泰BT-J155 | 旋转磁场与异步电机原理实验
234 | 学生电源 | 余姚智达ZS-245 | 电学实验的通用电源装置
235 | 学生高压微电流源 | 余姚智达ZS-246 | 高压静电与微弱电流实验装置
236 | 学生示波器 | 永康DC-120 | 基础电信号波形观测实验
237 | 学生天平 | 常平C-52 | 物体质量的学生用测量工具
238 | 学生显微镜 | 邦泰BT-J206 | 生物微观结构观察实验
239 | 学生线路实验板 | 邦泰BT-J2 | 基础电路连接实验装置
240 | 学生线路实验板 | 邦泰BT-J3 | 电路搭建与验证实验
241 | 学生信号发生器 | 邦泰BT-J4 | 实验用信号源装置
242 | 眼构造模型 | 向阳花X-H20 | 眼球结构与视觉形成原理实验
243 | 演示电表 | 华中HZ-24 | 电学实验的演示用仪表
244 | 演示电流电压表 | 华中HZ-25 | 电路中电流与电压的演示测量实验
245 | 演示轨道小车 | 邦泰BT-J166 | 力学运动规律的演示实验
246 | 演示力矩盘 | 邦泰BT-J170 | 力矩平衡与杠杆原理实验
247 | 演示实验器材 | 邦泰BT-J171 | 物理课堂演示实验综合装置
248 | 演示外径千分尺 | 邦泰BT-J172 | 物体长度的精密测量演示实验
249 | 演示微电流电阻表 | 华中HZ-26 | 微弱电流与高电阻的测量演示实验
250 | 演示线路实验板 | 华中HZ-27 | 电路原理的课堂演示实验装置
251 | 演示线路实验板 | 华中HZ-28 | 电路故障分析与演示实验
252 | 演示斜面小车 | 邦泰BT-J173 | 斜面省力与摩擦力实验
253 | 叶构造模型 | 向阳花X-H2 | 叶片结构与光合作用原理实验
254 | 液压传动模型 | 邦泰BT-J63 | 帕斯卡原理与液压传动实验
255 | 液压机模型 | 邦泰BT-J64 | 液压机的工作原理演示实验
256 | 仪器车 | 邦泰BT-J61 | 实验器材的搬运与存放装置
257 | 仪器车 | 邦泰BT-J208 | 实验器材的移动与收纳装置
258 | 阴极射线管 | 邦泰BT-J53 | 阴极射线的产生与特性实验
259 | 阴极射线管 | 邦泰BT-J54 | 电子束的运动轨迹实验
260 | 阴极射线管 | 邦泰BT-J55 | 电子束的运动轨迹实验
261 | 阴极射线管(磁效应管) | 邦泰BT-J56 | 洛伦兹力与电子束偏转实验
262 | 阴极射线演示器 | 邦泰BT-J169 | 阴极射线的综合演示实验
263 | 鱼洗 | 邦泰BT-J57 | 共振与水波现象演示实验
264 | 圆盘测力计 | 邦泰BT-J58 | 力的大小的直接测量实验
265 | 月相变化演示器 | 邦泰BT-J167 | 月相变化与日地月运动关系实验
266 | 匀速圆周运动投影器 | 邦泰BT-J59 | 匀速圆周运动的分解与合成实验
267 | 运动合成分解演示器 | 邦泰BT-J168 | 运动的独立性原理实验
268 | 炸汁器 | 邦泰BT-J60 | 气体压强与体积关系的趣味演示实验
269 | 照相机模型 | 向阳花X-H32 | 凸透镜成像与照相机原理实验
270 | 蒸汽机模型 | 邦泰BT-J156 | 蒸汽机的工作原理演示实验
271 | 蒸汽轮机模型 | 邦泰BT-J157 | 蒸汽轮机的工作原理演示实验
272 | 正负电荷检验器 | 邦泰BT-J158 | 电荷的种类与静电检测实验
273 | 直联高速旋片式真空泵 | 邦泰BT-J159 | 高真空环境的产生实验
274 | 直流高压电源 | 余姚智达ZS-247 | 高压静电与直流实验装置
275 | 指针验电器 | 邦泰BT-J5 | 静电现象与电荷检测实验
276 | 肘关节活动模型 | 向阳花X-H14 | 人体关节运动原理实验
277 | 紫外线作用演示器 | 邦泰BT-J183 | 紫外线的特性与效应实验
278 | 自感现象演示器 | 邦泰BT-J184 | 风、雨、雷电等自然现象的形成实验
279 | 自由落体实验仪 | 邦泰BT-J160 | 自由落体运动规律探究实验
280 | 纵波演示器 | 邦泰BT-J185 | 机械纵波的产生与传播实验
281 | 纵横波演示器 | 邦泰BT-J186 | 机械横波与纵波的对比实验
282 | 心搏与血液循环模型 | 向阳花X-H3 | 心脏跳动与血液循环过程演示实验
283 | 尿的形成动态模型 | 向阳花X-H4 | 肾脏结构与尿液形成原理实验
284 | 人体呼吸运动模型 | 向阳花X-H5 | 呼吸运动的原理演示实验
285 | 生物显微镜 | 凤凰SP-641X | 生物微观结构的观察实验
286 | 人体骨骼模型 | 向阳花X-H6 | 人体骨骼系统结构认识实验
287 | 生物显微演示装置 | 邦泰BT-J207 | 显微镜成像的投影演示实验
288 | 双目立体显微镜 | 凤凰SP-642X | 立体微观结构观察实验
289 | 头、颈、躯干模型 | 向阳花X-H7 | 人体头颈部与躯干的结构认识实验
290 | 人体肌肉模型 | 向阳花X-H29 | 人体主要肌肉的分布与形态认识实验
291 | 头、颈、躯干模型 | 向阳花X-H9 | 人体上半身结构的解剖模型
292 | 人体骨骼模型 | 向阳花X-H11 | 人体全身骨骼系统模型
293 | 花冠类型保色浸制标本 | 吉象JX-1 | 不同类型花的形态结构观察实验
294 | 眼球仪 | 向阳花X-H12 | 眼球结构与视觉调节实验
295 | 花序类型保色浸制标本 | 吉象JX-2 | 植物花的结构与分类观察实验
296 | 牙列及磨牙解剖模型 | 向阳花X-H13 | 牙齿结构与牙列形态认识实验
297 | 肘关节活动模型 | 向阳花X-H33 | 人体关节运动的力学原理实验
298 | 组织培养基试剂盒装置 | 向阳花X-H15 | 植物组织培养实验装置
299 | 生物实验实验器套件 | 邦泰BT-J217 | 中学生物基础实验综合装置
300 | 蚯蚓解剖模型 | 向阳花X-H16 | 蚯蚓的内部结构认识实验
301 | 离心沉淀器 | 邦泰BT-J210 | 混合物的离心分离实验
302 | 血吸虫模型 | 向阳花X-H17 | 血吸虫的形态结构与生活史认识实验
303 | 心脏解剖模型 | 向阳花X-H18 | 心脏的内部结构与瓣膜功能实验
304 | 褐藻类植物保色浸制标本装置 | 向阳花X-H19 | 褐藻植物的形态结构观察实验
305 | 红藻类植物保色浸制标本装置 | 吉象JX-3 | 红藻植物的形态结构观察实验
306 | DNA电泳图谱观察仪 | 邦泰BT-J62 | DNA电泳结果的观察实验
307 | 精油提取器 | 余姚智达ZS-272 | 植物精油的提取实验装置
308 | 洗眼器 | 邦泰BT-J209 | 实验室安全防护装置
309 | 分离及鉴定土壤中能分解尿素的细菌培养基实验器 | 邦泰BT-J218 | 土壤微生物的分离与鉴定实验
310 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基实验器 | 邦泰BT-J219 | 土壤微生物的分离与鉴定实验
311 | 血红蛋白提取及分离试剂实验器 | 邦泰BT-J220 | 蛋白质的提取与分离实验
312 | 琼脂糖凝胶电泳实验试剂实验器 | 邦泰BT-J221 | DNA或蛋白质的分离与分析实验
313 | 转基因植物DNA杂交鉴定试剂实验器 | 邦泰BT-J222 | 转基因植物的分子检测实验
314 | 微量移液器 | 邦泰BT-J211 | 微量液体的移取实验
315 | 微量移液器 | 邦泰BT-J212 | 微量液体的移取实验
316 | 微量移液器 | 邦泰BT-J213 | 微升级液体的精确移取实验
317 | 微量移液器 | 邦泰BT-J214 | 多规格微量液体移取工具
318 | 细胞亚显微结构模型 | 向阳花X-H21 | 动植物细胞的亚显微结构认识实验
319 | 细胞膜结构模型 | 向阳花X-H22 | 细胞的基本结构与功能认识实验
320 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 向阳花X-H23 | 细胞膜结构与流动性实验
321 | 减数分裂中染色体变化模型组件实验器 | 向阳花X-H24 | 减数分裂过程中染色体行为变化实验
322 | 植物组织培养基试剂实验器 | 邦泰BT-J223 | 植物组织培养的培养基配制实验
323 | 牛肉膏蛋白胨培养基实验器 | 邦泰BT-J224 | 细菌培养的培养基制备实验
324 | 果酒果醋发酵装置 | 邦泰BT-J225 | 果酒与果醋的发酵实验装置
325 | 始祖鸟化石及复原模型 | 向阳花X-H25 | 生物进化的过渡类型认识实验
326 | 凝胶色谱柱 | 邦泰BT-J215 | 蛋白质分离与纯化实验装置
327 | 微量进样器 | 邦泰BT-J216 | 微量液体的精确移取实验
328 | 移液器架实验器 | 邦泰BT-J226 | 移液器的存放与管理装置
329 | DNA结构模型 | 向阳花X-H26 | DNA双螺旋结构认识实验
330 | 炼钢转炉模型 | 青鱼Q-46 | 炼铁的原理与高炉结构演示实验
331 | 氨合成塔模型 | 邦泰BT-J227 | 工业合成氨的反应装置演示实验
332 | 气体摩尔体积模型 | 邦泰BT-J228 | 气体摩尔体积与阿伏伽德罗定律实验
333 | 氯化铯晶体结构模型 | 向阳花X-Y17 | 离子晶体的晶胞结构认识实验
334 | 二氧化碳晶体结构模型 | 向阳花X-Y18 | 分子晶体的晶胞结构认识实验
335 | 二氧化硅晶体结构模型 | 向阳花X-Y19 | 原子晶体的空间结构认识实验
336 | 化学实验废水处理装置 | 科锋KF-45 | 实验室化学废水的处理实验装置
337 | 烘干箱装置 | 科锋KF-46 | 实验器材或样品的干燥处理装置
338 | 电动钻孔器 | 邦泰BT-J229 | 钻孔加工与机械操作演示实验
339 | 蒸馏水器装置 | 科锋KF-47 | 实验室蒸馏水的制备装置
340 | 列管式烘干器 | 科锋KF-48 | 实验器材或样品的干燥装置
341 | 稀有气体放电演示箱 | 邦泰BT-J230 | 气体放电与稀有气体光谱实验
342 | 化学实验装置磁性教具套件 | 科锋K-85 | 化学实验装置的磁性演示实验
343 | 磁力加热搅拌器 | 邦泰BT-J231 | 溶液加热与搅拌实验装置
344 | 原子结构模型 | 向阳花X-Y20 | 原子的核式结构与电子云模型实验
345 | 数字测温计 | 邦泰BT-J232 | 温度的实时测量与数据采集实验
346 | 初中化学多媒体教学软件 | 雨林Y-21 | 初中化学实验与理论教学辅助软件
347 | 酸度计(pH计) | 邦泰BT-J233 | 溶液pH值的测定实验
348 | 炼铁高炉模型 | 青鱼Q-47 | 炼铁的原理与高炉结构演示实验
349 | 初中微型化学实验箱 | 邦泰BT-J234 | 初中化学基础实验微型化装置
350 | 硝酸汞 | 定制 | 化学实验试剂（有毒，需注意安全）
351 | 离心沉淀器 | 邦泰BT-J235 | 生物或化学样品的离心分离实验
352 | 碳-60结构模型 | 向阳花X-Y21 | 富勒烯的分子结构认识实验
353 | 氯化钠晶体结构模型 | 向阳花X-Y22 | 离子晶体的晶格结构认识实验
354 | 分子结构模型 | 向阳花X-F12 | 有机分子的空间结构认识实验
355 | 分子结构模型 | 向阳花X-F13 | 化学分子的立体结构演示模型
356 | 大型球棍模型 | 向阳花X-F14 | 高分子聚合物的链状结构认识实验
357 | 多媒体中控 | 拓创HD808 | 多媒体教学设备的控制装置
358 | 16路HDMI无缝切换高清矩阵 | 拓创HD1616 | 多媒体信号的切换与分配装置
359 | 多屏循环软件 | 拓创V1.0 | 多屏幕内容的循环播放控制软件

## VR及机器人
序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 支持的实验
1 | VR一体机 | Pico Neo 3 Pro | 10 | Pico 开发
2 | 桌面式虚拟现实主机 | ZSpace | 5 | 裸眼3D 开发
3 | 虚拟现实教学应用软件 | ZSpace | 5 | 裸眼4D 开发
4 | BOOST5合1机器人 | 乐高/45678 | 4 | 机器人编程实验
5 | Mind storms Ev3 | 乐高/45681 | 10 | 机器人编程实验
6 | 人形机器人 | 乐聚/AELOS | 5 | 机器人编程实验
7 | 桌面机械臂 | 越疆/DT-MG-4R005-12E | 10 | 机械臂抓取程序设计
8 | ultimate2.0可编程DIY教育智能机器人 | Makeblock/90041 | 4 | 机器人编程实验
9 | 激光雕刻机 | 联想M455 | 1 | 激光雕刻
10 | 面部表情识别系统 | Nodus FaceReader | 1 | 视频分析
11 | 脑电设备 | 心灵方舟 | 8 | 教育心理学相关实验